## IQ_CT CONTRATO DE MANUTENÇÃO
LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INCLUSOS NO CONTRATO DE MANUTENÇÃO
Departamentos/ Setores | SALA | Nome | Ar condicionado tipo Split |  | Ar condicionado tipo Janela |  | Total parcial
|  |  | Capacidade BTU´s | Quantidade | Capacidade BTU´s | Quantidade
DFQ | 401 | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO | 12000 | 1 | 30000 | 4
| 403 | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO / PÓS-GRADUAÇÃO | __ |  | 18000 | 1
| 405 | SALA DE AULA - GRADUAÇÃO / PÓS-GRADUAÇÃO | 20000 | 2 | __
| 408 | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO | 30000 | 1 | 12000 | 1
| 409 | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO | __ |  | 30000 | 3
| 409A | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO | __ |  | 30000 | 1
| Total | __ | __ | 4 | __ | 10 | 14
DQA | 503A | ALMOXARIFADO DO EXÉRCITO | __ |  | 30000 | 1
| 504 | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO | 60000 | 2 | __
| 504A | SALA DOS TÉCNICOS | __ |  | 12500 | 1
| 504B | SALA DE BALANÇA | __ |  | 7500 | 1
| 505A | TRATAMENTO DE RESÍDUO | __ |  | 18000 | 1
| 507 | SALA DE PROFESSORES | __ |  | 30000 | 1
| 509B | LABORATÓRIO DE EXTENSÃO | __ | 1 | 18000 | 1
| 511 | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO | 1 de 9.000, 2 de 18.000 | 3 | 30000 | 1
| 515 | SECRETÁRIA DO DEPARTAMENTO | __ |  | 18000 | 1
| 516 | SALA DE AULA DE GRADUAÇÃO E PG | 60000 | 1 | __
| Total |  | __ | 7 | __ | 8 | 15
SAG/DIREÇÃO | 519 | SALA DE AULA | 60000 | 1 | __
| 519A | SALA DO FUTURO | 60000 | 1 | __
| 521 | SALA DE AULA | 60000 | 1 | __
| 524A | SECRETARIA DE GRADUAÇÃO | 24000 | 3 | __
| Total |  | __ | 6 | __ | 0 | 6
DIREÇÃO | 522 | MUSEU IQ | 24000 | 1 | __
| 525 | NOVO LIG | 30000 | 1 | __
| 529 | BIBLIOTECA | 3 de 30.000; 1 de 60.000 | 4 | 12000 | 1
| Total |  | __ | 6 | __ | 1 | 7
DBQ | 526 | SECRETARIA DO DEPARTAMENTO (+SALA DE PG 526B) | __ | 0 | 30.000 + 18.000 + 7.500 | 3
| 530 | SALA DE AULA | 60000 | 1 | __
| 531 | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO (+SALA DOS TÉCNICOS) | 60000 | 1 | 18000 | 1
| 531A | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO | 60000 | 1 | __
| 533 | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO | 60000 | 1 | __
| Total |  |  | 4 |  | 4 | 8
PG/DIREÇÃO | 601 | SALA DE PÓS-GRADUAÇÃO | 60000 | 2
| Total |  |  | 2 |  | 0 | 2
DQO | 611 | SALA DE PROFESSORES | 24000 | 1 | __
| 611A | SALA DE AULA | 60000 | 1 | __
| 614A | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO | 60000 | 1 | __
| 616 | SECRETARIA DO DEPARTAMENTO | 60000 | 2 | 10000 | 2
| 620 | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO | 60000 | 2 | __
| 620A | SALA DE PROFESSORES | 21000 | 1 | __
| Total |  |  | 8 |  | 2 | 10
SAG/DIREÇÃO | 624 | SALA DE AULA | 60000 | 1 | __
| Total |  |  | 1 |  | 0 | 1
DQI | 628 | LABORATÓRIO DE GRADUAÇÃO/PG | __ |  | 2 de 21.000 e 1 de18.000 | 3
| 630 | SALA DE PROFESSORES | __ |  | 1 de 30.000 e 1 de 12.000 | 2
| 631 | GABINETE DOS TÉCNICOS | 18000 | 1 | __
| 632 | SECRETARIA DO DQI | 30000 | 1 | __
| 633 | SALA DE AULA | 60000 | 2 | __
| Total |  |  | 4 |  | 5 | 9
DIREÇÃO | 634B | ANTIGO ALMOXARIFADO - SALA GASTÃO | __ | 0 | 18000 | 1
| 1 | SECRETARIA DE ATIVIDADES GERENCIAIS |  | 0 | 21000 | 1
| 2 | GABINETE DA DIREÇÃO | 24000 | 1 | __
| 3 | SALA DA CONGREGAÇÃO | 24000 | 1 | __
| 4 | COSQ | __ |  | 7500 | 1
| 5 | ANTIGO MUSEU | __ |  | 12500 | 1
| 6 | REFEITÓRIO | __ |  | 18000 | 1
| 7 | COPA DA DIREÇÃO | 18000 | 1 | __
| 8 | CAIQ | 24000 | 2 | __
| 9 | SEÇÃO DE PESSOAL | 12000 | 1 | __
| 10 | SEÇÃO FINANCEIRA | __ |  | 18000 | 1
| 11 | SEÇÃO DE COMPRAS / PATRIMÔNIO | 12000 | 1
| 12 | SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO/PROTOCOLO | 9000 | 1 | 19000 | 1
| 13 | COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE | __ |  | 9000 | 1
| 14 | COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO | __ |  | 9000 | 1
| 15 | SEÇÃO DE TRANSPORTES | 9000 | 1 | __
| 16 | OFICINA DE MANUTENÇÃO | __ |  | 21000 | 1
| 17 | OFICINA MECÂNICA | 21000 | 1 | __
| Total |  |  | 10 |  | 10 | 20
Total IQ |  |  |  | 52 |  | 40 | 92

## CT (hidden)
ITEM | DESCRITIVO | Observação | QTD
Split
1 | Ar condicionado do tipo Split de 7.000 BTU’S
2 | Ar condicionado do tipo Split de 9.000 BTU’S
3 | Ar condicionado do tipo Split de 12.000 BTU’S
4 | Ar condicionado do tipo Split de 18.000 BTU’S
5 | Ar condicionado do tipo Split de 24.000 BTU’S
6 | Ar condicionado do tipo Split de 30.000 BTU’S
7 | Ar condicionado do tipo Split de 36.000 BTU’S
8 | Ar condicionado do tipo Split de 48.000 BTU’S
9 | Ar condicionado do tipo Split de 60.000 BTU’S
Janela
10 | Ar condicionado do tipo Janela (Acj) de 7.500 BTU’S
11 | Ar condicionado do tipo Janela (Acj) de 10.000 BTU’S
12 | Ar condicionado do tipo Janela (Acj) de 12.000 BTU’S
13 | Ar condicionado do tipo Janela (Acj) de 18.000 BTU’S
14 | Ar condicionado do tipo Janela (Acj) de 21.000 BTU’S
15 | Ar condicionado do tipo Janela (Acj) de 30.000 BTU’S
Sistema de Ar Condicionado CENTRAL
16 | Ar condicionado do tipo Split Dutado de 60.000 BTU’S
17 | Ar condicionado do tipo Splitão de 60.000 BTU’S
18 | Ar condicionado do tipo Splitão de 90.000 BTU’S
19 | Ar condicionado do tipo Self 7,5 TR
20 | Ar condicionado do tipo Self 15 TR
21 | Ar condicionado do tipo Self 30 TR